Р/с  BY67PJCB30120363241000000933 в ОАО «Приорбанк», ЦБУ №100,  г. Минск, ул. Радиальная, 38а, код 749

УНН   192386501

# Утверждаю

# Директор ООО «Стенофон»

# ______________________В.А. Герасимович

# 31.03.2020г.

#### ПРЕЙСКУРАНТ № 12

от  31.03.2020г.

# Цены действуют с 31.03.2020г.

# Трубы теплоизоляционные полиэтиленовые пористые STEINOFLEX 400

# ТУ 37526406.001-99

# (изоляция для труб - цилиндрические скорлупы с повышенной плотностью)

| Медная труба | Стальная труба | Внутр. диам. изоляции, мм | Толщина изоляции, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр трубы | Условный диаметр |  | 6 | 9 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 |
| дюйм | мм | дюйм | мм |  | Цена за 1 м.п. в руб. РБ без НДС |
| ¾ | 15 | 3/8 | 10 | 18 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,32 | 0,35 | 0,85 |  |
| 7/8 | 20 | ½ | 15 | 22 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,41 | 0,50 | 0,95 |  |
| 1 1/8 | 25 | ¾ | 20 | 28 | 0,22 | 0,30 | 0,30 | 0,43 | 0,55 | 1,07 |  |
| 1 3/8 | 32 | 1 | 25 | 34 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | 0,59 | 0,77 | 1,19 | 1,37 |
| 1 5/8 | 40 | 1 ¼ | 32 | 42 |  | 0,46 | 0,46 | 0,71 | 0,82 | 1,23 | 1,48 |
| 1 7/8 |  | 1 ½ | 40 | 48 |  | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,89 | 1,43 | 1,59 |
|  |  | 1 ¾ |  | 57 |  | 0,75 | 0,75 | 0,89 | 0,95 | 1,48 |  |
|  |  | 2 | 50 | 60 |  | 0,82 | 0,82 | 1,03 | 1,07 | 1,69 |  |
|  |  |  |  | 64 |  | 0,88 | 0,88 | 1,06 | 1,13 | 1,71 |  |
|  |  | 2 ¼ |  | 70 |  | 0,95 | 0,95 | 1,09 | 1,21 | 1,73 |  |
|  |  | 2 ½ | 65 | 76 |  | 1,13 | 1,13 | 1,25 | 1,37 | 2,26 |  |
|  |  | 3 | 80 | 89 |  | 1,27 | 1,27 | 1,53 | 1,59 | 2,91 |  |
|  |  | 3 ¾ |  | 108 |  | 2,00 | 2,00 | 2,20 | 2,30 | 3,65 |  |
|  |  | 4 | 100 | 114 |  | 2,23 | 2,23 | 2,53 | 2,69 | 4,04 |  |

Скорлупы длиной 2 метра.

Ставка НДС – 20 %

Продукция включена в СНиП  2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

# Цены действуют с 31.03.2020г.

| Полосы теплозвукоизоляционные полиэтиленовые пористые STEINOPHON 290 (Б) ТУ 37526406.001-99 (полосы в рулонах) Плотность 20-25 кг/м.куб. |
| --- |
| Толщина матов, мм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| Цена 1м.п. без учета НДС | 0,43 | 0,56 | 0,72 | 0,80 | 1,03 | 1,48 | 1,50 | 1,52 | 2,70 | 2,90 | 3,73 | 4,34 | 5,61 | 7,79 | 9,58 |

Длина рулона матов 50 ,100 м.п.  Ширина –1метр.                                     Ставка НДС – 20 %

Фольгированные теплозвукоизоляционные полосы STEINOPHON 290(Б)   тип  В, тип С

Вспененный полиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой:

- тип В - одностороннее фольгирование, - тип С - двустороннее фольгирование

ШИРИНА – 1 МЕТР

| Steinophon 290 тип В (одностороннее), тип С (двустороннее) фольгирование, толщина, мм | Длина рулона, м | Цена в руб. РБ за м.п. без НДС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Steinophon 290 (Б) тип С (плотность 20-25 кг/м.куб.) | Steinophon 290 (Б) тип В (плотность 20-25 кг/м.куб.) |
| 2 | 50 |  | 1,13 |
| 3 | 50 |  | 1,26 |
| 4 | 50 |  | 1,50 |
| 5 | 50 |  | 1,72 |
| 6 | 50 |  | 1,92 |
| 7 | 50 |  | 2,17 |
| 8 | 50 |  | 2,31 |
| 10 | 50 |  | 2,55 |
| 16 | 50 |  | 3,30 |
| 20 | 50 |  | 4,19 |
| 30 | 50 |  | 5,88 |

Ставка НДС – 20 %

S T E I N O F L E X – 400

жгуты без внутреннего отверстия

Применяются для уплотнения сборных элементов в крупнопанельном домостроении, для  заделки швов при установке окон и дверей.

| Диаметр | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена за 1 м. п., без НДС | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,35 | 0,47 | 0,63 | 0,88 |

Ставка НДС – 20 %

S T E I N O P H O N -290Б

полоса демпферная теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая

| Ширина*толщина, мм. | 125*8 | 100*8 | 100*5 | 80*5 | 80*8 | 100*10 | 150*8 | 200*8 | 200*5 | 250*8 | 250*6 | 70*5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена за 1 м. п., без НДС | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,34 | 0,41 | 0,24 | 0,58 | 0,30 | 0,12 |

Полоса демпферная в рулонах  длиной 50 м

Ставка НДС – 20 %

# Text boxes

Общество с ограниченной ответственностью

совместное предприятие

220075, РБ, г. Минск, ул. Селицкого( 9, каб. 316

## Тел(/факс (017)355-63-63( 270-60-42

E-mail: stenofon@mail.ru

СТЕНОФОН